E_ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

a)	informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště

Stavba bude probíhat na pozemcích parc. č. st. 82/1 v KÚ Dolní Jirčany. Nakládka a vykládka vozidel bude probíhat také na pozemku parc. č. st. 82/1.

b)	významné sítě technické infrastruktury

V oblasti stavby se vyskytují stávající sítě technické infrastruktury. Před zahájením stavby musí být odpovědným pracovníkem zajištěno vyznačení tras podzemních vedení inženýrských sítí a jiných překážek.

c)	napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod.

Staveniště bude napojeno na zdroj vody z objektu. Odběr elektřiny je umožněn ze stávajícího rozvodu silnoproudu po osazení staveništního rozvaděče.

Konkrétní podobu a požadavky napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. zpřesní dodavatel stavby, který vzejde z výběrového řízení investora.

d)	úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

Stavba bude vymezena oplocením tak, aby bylo zamezeno vstupu nepovolaným osobám. Vjezd a výjezd na staveniště bude označen. Při realizaci stavby a při provádění výkopů budou výkopy a výkopové rýhy budou opatřeny zábranami, aby nemohlo dojít k pádu osob. Přechody přes rýhy budou opatřeny lávkami.

Po celou dobu provádění stavebních prací musí být zajištěn bezpečný vstup do objektu a jeho dopravní obsluha (především příjezd sanitních, požárních vozů a svoz komunálního odpadu).

Při provádění stavebních prací je nutno dbát na ochranu proti hluku dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Bezpečnost a ochrana třetích osob během provádění prací bude zajištěna oprávněnou osobou dodavatelem stavby.

e)	uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů

V této chvíli nejsou žádné veřejné zájmy známy.

f)	řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů

Pro zařízení staveniště a skladování materiálu bude využito prostor kolem objektu (na pozemku parc. č. st.82/1). Budou používány mobilní chemické záchody.

g)	popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení

Vzhledem k charakteru stavebního záměru nebude žádné zařízení staveniště vyžadovat ohlášení.

h)	stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Při všech stavebních pracích je nutno průběžně dodržovat vyhlášku Českého úřadu práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích č. 591/2006 Sb. v platném znění a to včetně citovaných předpisů. Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací a jsou dále povinni používat při práci předepsané osobní ochranné pomůcky podle výše uvedených předpisů. Při provozu technických zařízení musí být dodržena ustanovení vyhlášky č. 309/2006 Sb. o zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.

Veškerá technická zařízení v budově budou mít doložena potřebná povolení pro provoz v ČR. Všechny použité materiály, dílce i hmoty použité na stavbě budou mít osvědčení o hygienické nezávadnosti nebo o shodě.

Bezpečnost práce během provádění prací zajišťuje dodavatel stavby s oprávněnou osobou.

i)	podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě

Při výstavbě se musí dbát na maximální omezení škodlivých vlivů stavby na okolí.

Emise

Znečišťování ovzduší vzniká spalováním pohonných látek v motorech automobilů a stavebních strojů a vypouštěním jejich zplodin výfuky do volného prostředí. K nim přistupuje znečištění ovzduší prachem z obrusu pneumatik, brzdového obložení a krytu vozovek, ze zbytku zimního posypu, prachu a dalších nečistot přenesených na vozovku, které je rozšiřováno jízdou vozidel. Tuto problematiku řeší zákon č. 218/1992, kterým se mění a doplňuje zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami.

Znečištění ovzduší způsobuje také stavební činnost. Vzhledem k požadované co nejkratší době výstavby, lze předpokládat, že znečištění ovzduší bude minimální.

Prašnost

V průběhu provádění stavebních prací je zhotovitel povinen provádět opatření ke snížení prašnosti. Před výjezdem vozidel ze staveniště bude prováděna jejich očista, aby bylo zamezeno znečištění komunikace. V případě znečištění komunikace má znečišťovatel povinnost toto znečištění neprodleně odstranit.

Způsob naložení se stavebními odpady

V průběhu výstavby musí zhotovitel dodržovat zejména ustanovení uvedených zákonů a zákonných opatření:

- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,

- vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, ve znění pozdějších 	předpisů,

- vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,

- vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti páce a technických zařízení při stavebních pracích.

Způsob naložení s odpady, které při stavbě vzniknou, bude řešeno dodavatelem stavby a jeho smluvními odbornými partnery z hlediska odborné likvidace.

Hluk ze stavební činnosti

Vzhledem k rozsahu stavebních prací a době jejich realizace během pracovních dní od 7:00 do 21:00 hod lze předpokládat, že nebudou dosaženy limity hluku pro chráněné prostory.

j) 	orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů

Předpokládaná doba výstavby je 3 měsíce. Zahájení prací se předpokládá v 04/2012, dokončení v 07/2012.

V Praze 20. 12. 2012                                                                         vypracoval: Ing. arch. Martin Belica