## List1
Rekonstrukce interiéru schodišťového prostoru OÚ
Zadavatel: Obec Psáry, Pražská 137, 252 44 Psáry, IČ 00241580, tel. 241 940 454, www.psary.cz
ČINNOST | MJ | POČET | CENA [Kč]
|  |  | JEDNOTKOVÁ | CELKOVÁ
BOURACÍ PRÁCE
Demontáž vnitřních dveří včetně zárubní | ks | 5
Demontáž mříže (dveře včetně části nad zábradlím) | kpl | 1
Odříznutí zábradlí | kpl | 1
Demontáž podlahové krytiny povlakové, včetně odstranění lepidla | kpl | 1
Demontáž dlažby | m2 | 18
Demontáž stávajícího soklu | bm | 62
Oškrábání stávající malby na stěně | m2 | 120
Oškrábání omyvatelného nátěru | m2 | 60
Demontáž stávajícího vybavení objektu (hasicí přístroj, nástěnky,schránky) | kpl | 1
Demontáž dřevěné stěny pod ramenem schodiště | kpl | 1
Demontáž stávající elektroinstalace (dle potřeby) | kpl | 1
CELKEM |  |  |  | 0
NOVÉ KONSTRUKCE
Dílenská dokumentace – plné zábradlí, obklad rozvaděče, zpřesnění po zaměření | kpl | 1
Vnitřní dveře 800/1970mm, včetně zárubně | ks | 6
SDK podhled akustický – dodávka a montáž | m2 | 40.5
SDK zábradlí na ocelové konstrukci nosná konstrukce z jackel. profilů 50/50/4 kotvená přes plotny do schodišťových ramen, opláštění 2x SDK, madlo trubka nerez DN40/3 | kpl | 1
Nerez madlo na schodišti délky 2,7m, madlo trubka DN40/3 na koncích zadýnkovaná | ks | 4
Dlažba 600/300 (bez prořezu) – RAKO CEMENTO dodávka a montáž | m2 | 28
Schodoky 600/300 např. RAKO CEMENTO dodávka a montáž | ks | 98
Sokl v 600/50 (bez prořezu) např. RAKO CEMENTO dodávka a montáž | bm | 77.5
Čistící zóna vnitřní 2 x 3,21 m | kpl | 1
Vnitřní malby – stěny – barva, otěruvzdorná | m2 | 18
Vnitřní malby – stěny – bílá, otěruvzdorná | m2 | 190
Vnitřní malby – strop – bílá | m2 | 62.5
Úpravy stávající elektroinstalace včetně montáže svítidel | kpl | 1
Dodávka svítidel – 18x LED zapuštěné čtvercové svítidlo ve schodišťovém SDK-zábradlí, 6x LED zářivkové svítidlo zapuštěné v SDK-podhledu, 3x LED liniové zářivkové svítidlo zapuštěné v SDK-podhledu | kpl | 1
Výměna stávajících skříní na hydrant, včetně zazdění | ks | 3
Obklad elektrorozvaděčů | kpl | 1
CELKEM |  |  |  | 0
POZNÁMKY
Prostor schodiště nebyl zaměřen. Rozměry uvedené v dokumentaci se mohou lišit.
V ceně nabídky je zahrnuta i případná dílenská dokumenatce – plné zábradlí, obklad rozvaděče
Součástí dodávky jsou i pomocné a podkladní konstrukce.
Dveře – vzhled dveří bude v souladu se stávajícími dveřmi v 1. patře (dýha), tj. Masonite, povrch CPL hruška.
Podlaha – součástí dodávky je i vyrovnání stávajícího podkladu, včetně případné úpravy nivelity
Strop – před výmalbou schodišťových ramen dojde k očištění povrchu a případnému vyspravení
Zdi – před výmalbou schodišťových ramen dojde k očištění povrchu a případnému vyspravení
Elektro – při nabídce bude uveden konkrétně zamýšlený typ svítidla s rozdělením na cenu dodávky a cenu montáže svítidla, součástí dodávky bude i světelně technický výpočet
Hydrant – skříň z ocelového plechu, dvířka prosklená v nerezovém rámečku např. http://eshop.phhp.cz/hs-s-hadici-dn25-20bm-nerez-proskl-dvirka-proudnice-ekv10