Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu, jejímž zadavatelem je Obec Psáry, IČ 00241580, Pražská 137, Psáry 25244, zastoupená Mgr. Milanem Váchou, starostou obce

pro firmu:

na zakázku: **Výměna skla v ZŠ Amos**

**Identifikační údaje zadavatele:**

Obec Psáry

Pražská 137

252 44 Psáry

IČ 00241580

tel. 241 940 454

[www.psary.cz](http://www.psary.cz/)

**Typ zakázky:**

Malého rozsahu (§ 27 písm. b) zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“) Veřejnou zakázkou malého rozsahu je veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší v případě veřejné zakázky na stavební práce částce 6.000.000,- Kč.

**Předmět zakázky:** Veřejné zakázky na stavební práce (§ 14 odst. 3 ZZVZ)

**Způsob zadání:** Metodika obce Psáry pro zadávání zakázek malého rozsahu čl. III - Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek v hodnotě přesahující 100 000 Kč s DPH a nepřesahující 400.000 Kč bez DPH v případě veřejných zakázek na dodávky a služby, resp. nepřesahující 600.000 Kč bez DPH v případě veřejných zakázek na stavební práce

**Předpokládaná cena zakázky v Kč bez DPH: 400.000** ,- Kč

**Ukončení příjmu nabídek** : **3. 11**. **2021** **do 12 hod**

**Datum otevření obálek**: nepodléhá

**Předpokládané datum zahájení plnění: 4. 11. 2021**

**Předpokládané dokončení plnění: 30. 1. 2022**

**Odpovědný osoba za průběh VZ:** Vít Olmr, radní


**Kontrolní osoba či orgán:** Mgr. Milan Vácha, starosta obce

**Stručný popis zakázky:** Zasklení okna C1.4a v Základní škole Amos.

**Podrobný popis zakázky:** Předmětem zakázky je demontáž rozbitého skla, jeho likvidace a dodávka a montáž skla nového do NO FRAME rámu firmy Jánošík dle dále uvedených parametrů. Sklo bude dodáno ve třech stejně velkých vertikálně dělených tabulích.

Specifikace skla:

* Výplň: 10 ESG + HST/16 SIL/10 Low-E ESG + HST/16 SIL/ 88.2   
  Low-E Ug=0,6 (Connex)
* Rám: rám okenní-fix Noframe

  
Okenní sklo bude oproti stávajícímu stavu rozděleno na tři stejně velké vertikálně rozdělené tabule pro usnadnění montáže. Je nezbytné zaměření na místě. Výměna skla do rámu Noframe bylo v souladu s technologickými předpisy spol. JANOŠÍK OKNA – DVEŘE s. r.o. a v souladu s certifikátem CV – 20 - 212/Z. Finální zaměření na místě nezbytné.

**Prohlídky místa plnění kdykoliv po předchozí dohodě se zadavatelem – Vít Olmr, olmr@psary.cz**

**Způsob hodnocení a hodnotící kritéria:**

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH.

Rada obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

**Jiné požadavky a práva zadavatele:**

Spolu s cenovou nabídkou uchazeč doloží oprávnění k podnikání vztahující se k předmětu zakázky v prosté kopii

Zadavatel je oprávněn v rámci dodatečných informací upravit nebo doplnit zadávací podmínky.

Zadavatel si vyhrazuje právo o návrhu smlouvy s uchazečem dále jednat.

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnut všechny nabídky.

Zadavatel je oprávněn poptávkové řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu do doby uzavření smlouvy nebo objednávky zrušit bez uvedení důvodů

Zadavatel si vyhrazuje právo poptávkové řízení zrušit, v případě, pokud nebudou řádně podány alespoň 2 (dvě) nabídky.

Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit všechny nabídky, které byly řádně podány na adrese [http://psary.cz](http://psary.cz/).

Zadavatel nepřiznává uchazeči právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.

**Způsob předložení nabídky**:

* mailem na adresu: [olmr@psary.cz](mailto:olmr@psary.cz) nebo asistentka@psary.cz
* poštou na adresu Obec Psáry, Pražská 137, 252 44 Psáry
* osobně na podatelnu obecního úřadu dle aktuálních úředních hodin
* datovou schránkou ID: rvhbuxe

**Bližší informace:** je možné získat od p. Olmra tel. 777 232 759, po celou dobu soutěžní lhůty

V Psárech dne 15. 10. 2021

Mgr. Milan Vácha, starosta